## Tabelle1
INA 226 Current Correction Factor
CR |  | calibrated equipment |  | ina226 |  | Correction Factor
Off | Standby | 0.00787 | A | 0.017822 | A | 0.44159
200 | Ohm | 0.127 | A | 0.139 | A | 0.91367
190 | Ohm | 0.133 | A | 0.145 | A | 0.91724
180 | Ohm | 0.14 | A | 0.152 | A | 0.92105
170 | Ohm | 0.148 | A | 0.16 | A | 0.925
160 | Ohm | 0.156 | A | 0.168 | A | 0.92857
150 | Ohm | 0.166 | A | 0.178 | A | 0.93258
140 | Ohm | 0.177 | A | 0.189 | A | 0.93651
130 | Ohm | 0.189 | A | 0.2 | A | 0.945
120 | Ohm | 0.203 | A | 0.215 | A | 0.94419
110 | Ohm | 0.216 | A | 0.229 | A | 0.94323
100 | Ohm | 0.25 | A | 0.262 | A | 0.9542
90 | Ohm | 0.278 | A | 0.29 | A | 0.95862
80 | Ohm | 0.311 | A | 0.323 | A | 0.96285
70 | Ohm | 0.354 | A | 0.367 | A | 0.96458
60 | Ohm | 0.411 | A | 0.423 | A | 0.97163
50 | Ohm | 0.49 | A | 0.503 | A | 0.97416
40 | Ohm | 0.609 | A | 0.623 | A | 0.97753
30 | Ohm | 0.806 | A | 0.821 | A | 0.98173
20 | Ohm | 1.197 | A | 1.213 | A | 0.98681
15 | Ohm | 1.582 | A | 1.6 | A | 0.98875
10 | Ohm | 2.35 | A | 2.372 | A | 0.99073
9 | Ohm | 2.599 | A | 2.621 | A | 0.99161
8 | Ohm | 2.91 | A | 2.935 | A | 0.99148
7 | Ohm | 3.314 | A | 3.339 | A | 0.99251
6 | Ohm | 3.833 | A | 3.86 | A | 0.99301
5 | Ohm | 4.559 | A | 4.591 | A | 0.99303
[5 empty] | Value to set | 0.96078